СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ АКИМОВКА»

ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   15  июня  2016 г.                                                                                    № 19

«О  корректировке  Технического задания

на разработку инвестициционной программы

в СП «Деревня Акимовка»»

Руководствуясь    п.9  Правил  разработки согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ  организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением  Правительства Российской Федерации  № 641 от 29.07.2013г. Сельская Дума сельского поселения «Деревня Акимовка»

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Сельской Думы  от 15.02.2016 г. № 3 «Об  утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы  систем  холодного водоснабжения  в сельском поселении  «Деревня Акимовка» согласно  приложения №1.

2.Копию настоящего  Решения  направить в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение на территории сельского поселения  «Деревня Акимовка».

3.Настоящее  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения

«Деревня  Акимовка»                                                                   В.Н.Рубцова

Приложение                                                                                                                                                                             к Техническому  заданию

на разработку  инвестиционной программы                                                                                                                                                                                                   системы холодного водоснабжения                                                                                                                                                                                          СП «Деревня Акимовка »  на 2017 – 2023 гг.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции системы водоснабжения на период реализации инвестиционной программы системы

холодного водоснабжения сельского поселения «Деревня Акимовка»

на период 2017 – 2023 гг.

| Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия | Протяженность (L),п.м. | Наименование и местонахождение объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| СП «Деревня Акимовка» (д. Акимовка, д. Мужитино) |  |  |  |
| Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры) д. Акимовка Жиздринского района 2 куб.м /час с устройством ЗСО водоисточника | Превышение по 1. Железо общ. 0,5 мг/л; 2. Кремний 13,5 мг/л; Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№ 416-ФЗ от 07.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.1999г.) |  | Жиздринский район, д. Акимовка |
| Модернизация водопроводных сетей Д-100 мм д. Акимовка | Бесперебойное предоставление населению услуги водоснабжения питьевого качества | 2500,00 | Жиздринский район, д. Акимовка |
| Строительство (проектирование) станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры) д. Мужитино Жиздринского района 1 куб. м /час с устройством ЗСО водоисточника | 1. Железо общ. 3,09 мг/л; 2. Кремний 15,1 мг/л; Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№ 416-ФЗ от 07.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.1999г.) |  | Жиздринский район, д. Мужитино |
| Модернизация водопроводных сетей Д-100 мм д. Мужитино | Бесперебойное предоставление населению услуги водоснабжения питьевого качества | 1 500,00 | Жиздринский район, д. Мужитино |
| Реконструкция сетей водопровода Д=80 со строительством закольцовки | Обеспечение безаварийной работы водопровода, снижение потерь воды, надежное и бесперебойное предоставление услуги водоснабжения населению | 800,00 | Жиздринский район, д. Мужитино |